PT-I/DW/71/46/2017

Załącznik nr 4

I. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – punkty poboru gazu ziemnego

1.

| Nazwa odbiorcy | Miejska Szkoła Podstawowa nr 1 im. Powstańców Śląskich w Knurowie ul. Antoniego Słoniny 1, 44-190 Knurów |
| --- | --- |
| Numer punktu poboru | PL0030001589 |
| Adres punktu poboru | ul. Ks. Alojzego Koziełka 7, 44-190 Knurów |
| Moc umowna [kWh/h] | 121 |
| Grupa taryfowa OSD | W-5.1 |
| Układ pomiarowy składa się z: | 1. gazomierza miechowego 2. rejestrator |

Średnioroczne zużycie gazu ziemnego [kWh] – 102 675

2.

| Nazwa odbiorcy | Miejskie Przedszkole nr 2 im. Jana Brzechwy w Knurowie ul. Lotników 3, 44-196 Knurów |
| --- | --- |
| Numer punktu poboru | 0031267976 |
| Moc umowna [kWh/h] | do 110 |
| Grupa taryfowa OSD | W-2.1 |
| Nazwa urządzenia gazowego | Kuchenka 4 palnikowa – 2 szt. Taboret – 1 szt. Piec konwekcyjno – parowy gazowy – 1 szt. |

Średnioroczne zużycie gazu ziemnego [kWh] 11 289

3.

| Nazwa odbiorcy | Miejskie Przedszkole nr 3 im. Juliana Tuwima w Knurowie ul. Jana Kilińskiego 10, 44-193 Knurów |
| --- | --- |
| Numer punktu poboru | 0031235362 |
| Moc umowna [kWh/h] | do 110 |
| Grupa taryfowa OSD | W-2.1 |
| Nazwa urządzenia gazowego | 1. Kuchenka 4 palnikowa – 2 szt. 2. Taboret – 2 szt. 3. Grzejnik wody przepływowy – 2 szt. |

Średnioroczne zużycie gazu ziemnego [kWh] – 10 686

4.

| Nazwa odbiorcy | Miejskie Przedszkole nr 12 im. Janusza Korczaka w Knurowie ul. Armii Krajowej 5, 44-194 Knurów |
| --- | --- |
| Numer punktu poboru | 0031236951 |
| Moc umowna [kWh/h] | do 110 |
| Grupa taryfowa OSD | W-3.6 |
| Nazwa urządzenia gazowego | 1. Kuchenka 6 palnikowa – 1 szt. 2. Taboret – 2 szt. 3. Grzejnik wody przepływowy – 1 szt. |

Średnioroczne zużycie gazu ziemnego [kWh] – 19 156

5.

| Nazwa odbiorcy | Miejskie Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 13 w Knurowie ul. Piłsudczyków 4, 44-196 Knurów |
| --- | --- |
| Numer punktu poboru | 0031322737 |
| Moc umowna [kWh/h] | do 110 |
| Grupa taryfowa OSD | W-2.1 |
| Nazwa urządzenia gazowego | 1. Kuchenka 4 palnikowa – 2 szt. 2. Taboret – 3 szt. 3. Kuchenka 2 palnikowa – 1 szt. |

Średnioroczne zużycie gazu ziemnego [kWh] – 12 773

6.

| Nazwa odbiorcy | Miejski Żłobek w Knurowie ul. Wiosenna 1, 44-196 Knurów |
| --- | --- |
| Numer punktu poboru | PL0031865580 |
| Moc umowna [kWh/h] | 164 |
| Grupa taryfowa OSD | W- 5.1 |
| Układ pomiarowy składa się z: | 1. gazomierza miechowego 2. rejestrator |

Średnioroczne zużycie gazu ziemnego [kWh] – 170 503