PT-I/DW/71/47/2017

Punkty poboru energii elektrycznej – załącznik nr 4

1.

| Nazwa odbiorcy | Miejska Szkoła Podstawowa nr 1 im. Powstańców Śląskich w Knurowie |
| --- | --- |
| Numer punktu poboru | 01/9001104/1 |
| Adres | ul. Antoniego Słoniny 1, 44-190 Knurów |
| Przeznaczenia | Szkoła – budynek „A” |
| Granice własności urządzeń i miejsce dostarczania i odbioru energii elektrycznej | Zaciski prądowe na wyjściu przewodów od zabezpieczeń w złączu w kierunku instalacji odbiorcy |
| Typ zabezpieczeń przedlicznikowych | Bm |
| Wielkość zabezpieczeń przedlicznikowych | 25 |
| Typ przyłącza | Kablowe |
| Moc umowna [kW] | 16,5 |
| Moc przyłączenia [kW] | 17,3 |
| Grupa taryfowa | C11 |
| Grupa przyłączeniowa | V |
| Nazwa odbiorcy | Miejska Szkoła Podstawowa nr 1 im. Powstańców Śląskich w Knurowie |
| Numer punktu poboru | 01/9001073/1 |
| Adres | ul. Antoniego Słoniny 1, 44-190 Knurów |
| Przeznaczenia | Szkoła – sala gimnastyczna |
| Granice własności urządzeń i miejsce dostarczania i odbioru energii elektrycznej | Zaciski prądowe na wyjściu przewodów od zabezpieczeń w złączu w kierunku instalacji odbiorcy |
| Typ zabezpieczeń przedlicznikowych | Bi |
| Wielkość zabezpieczeń przedlicznikowych | 25 |
| Typ przyłącza | Kablowe |
| Moc umowna [kW] | 14 |
| Moc przyłączenia [kW] | 17,3 |
| Grupa taryfowa | C11 |
| Grupa przyłączeniowa | V |
| Nazwa odbiorcy | Miejska Szkoła Podstawowa nr 1 im. Powstańców Śląskich w Knurowie |
| Numer punktu poboru | 01/9503265/1 |
| Adres | ul. ks. Alojzego Koziełka 7, 44-190 Knurów |
| Przeznaczenia | Szkoła – budynek „B” |
| Granice własności urządzeń i miejsce dostarczania i odbioru energii elektrycznej | Zaciski prądowe na wyjściu przewodów od zabezpieczeń w złączu w kierunku instalacji odbiorcy |
| Typ zabezpieczeń przedlicznikowych | Bi |
| Wielkość zabezpieczeń przedlicznikowych [A] | 50 |
| Typ przyłącza | Kablowe |
| Moc umowna [kW] | 32,9 |
| Moc przyłączenia [kW] | 34,6 |
| Grupa taryfowa | C11 |
| Grupa przyłączeniowa | V |

Planowana średnioroczna ilość dostarczanej energii elektrycznej [kWh] – 92 659

2.

| Nazwa odbiorcy | Miejska Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 im. Karola Miarki w Knurowie |
| --- | --- |
| Numer punktu poboru | 01/9502140/1 |
| Adres | ul. Wilsona 22, 44-190 Knurów |
| Przeznaczenia | Szkoła |
| Granice własności urządzeń i miejsce dostarczania i odbioru energii elektrycznej | Zaciski prądowe na wyjściu przewodów od zabezpieczeń w złączu w kierunku instalacji odbiorcy |
| Typ zabezpieczeń przedlicznikowych | Bi |
| Wielkość zabezpieczeń przedlicznikowych | 63 |
| Typ przyłącza | Kablowe |
| Moc umowna [kW] | 40 |
| Moc przyłączenia [kW] | 40 |
| Grupa taryfowa | C11 |
| Grupa przyłączeniowa | V |
| Nazwa odbiorcy | Miejska Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 im. Karola Miarki w Knurowie |
| Numer punktu poboru | 01/9502086/1 |
| Adres | ul. Wilsona 22, 44-190 Knurów |
| Przeznaczenia | Szkoła |
| Granice własności urządzeń i miejsce dostarczania i odbioru energii elektrycznej | Zaciski prądowe na wyjściu przewodów od zabezpieczeń w złączu w kierunku instalacji odbiorcy |
| Typ zabezpieczeń przedlicznikowych | Bi |
| Wielkość zabezpieczeń przedlicznikowych | 63 |
| Typ przyłącza | Kablowe |
| Moc umowna [kW] | 40 |
| Moc przyłączenia [kW] | 40 |
| Grupa taryfowa | C11 |
| Grupa przyłączeniowa | V |

Planowana średnioroczna ilość dostarczanej energii elektrycznej [kWh] – 69 584

3.

| Nazwa odbiorcy | Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Feliksa Michalskiego w Knurowie |
| --- | --- |
| Numer punktu poboru | 01/9500218/1 |
| Adres | ul. Feliksa Michalskiego 27, 44-193 Knurów |
| Przeznaczenia | Szkoła |
| Granice własności urządzeń i miejsce dostarczania i odbioru energii elektrycznej | Zaciski prądowe na wyjściu przewodów od zabezpieczeń w złączu w kierunku instalacji odbiorcy |
| Typ zabezpieczeń przedlicznikowych | Bi |
| Wielkość zabezpieczeń przedlicznikowych | 63 |
| Typ przyłącza | Kablowe |
| Moc umowna [kW] | 40 |
| Moc przyłączenia [kW] | 40 |
| Grupa taryfowa | C11 |
| Grupa przyłączeniowa | V |
| Nazwa odbiorcy | Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Feliksa Michalskiego w Knurowie |
| Numer punktu poboru | 01/9500208/1 |
| Adres | ul. Feliksa Michalskiego 27, 44-193 Knurów |
| Przeznaczenia | Przedszkole |
| Granice własności urządzeń i miejsce dostarczania i odbioru energii elektrycznej | Zaciski prądowe na wyjściu przewodów od zabezpieczeń w złączu w kierunku instalacji odbiorcy |
| Typ zabezpieczeń przedlicznikowych | Bi |
| Wielkość zabezpieczeń przedlicznikowych | 63 |
| Typ przyłącza | Kablowe |
| Moc umowna [kW] | 40 |
| Moc przyłączenia [kW] | 40 |
| Grupa taryfowa | C11 |
| Grupa przyłączeniowa | V |

Planowana średnioroczna ilość dostarczanej energii elektrycznej [kWh] – 48 270

4.

| Nazwa odbiorcy | Miejska Szkoła Podstawowa nr 4 w Knurowie |
| --- | --- |
| Numer punktu poboru | 01/9504009/1 |
| Adres | ul. Jana Kilińskiego 6, 44-193 Knurów |
| Przeznaczenia | Szkoła |
| Granice własności urządzeń i miejsce dostarczania i odbioru energii elektrycznej | Zaciski prądowe na wyjściu przewodów od zabezpieczeń w złączu w kierunku instalacji odbiorcy |
| Typ zabezpieczeń przedlicznikowych | Bi |
| Wielkość zabezpieczeń przedlicznikowych | 63 |
| Typ przyłącza | Kablowe |
| Moc umowna [kW] | 40 |
| Moc przyłączenia [kW] | 40 |
| Grupa taryfowa | C11 |
| Grupa przyłączeniowa | V |
| Nazwa odbiorcy | Miejska Szkoła Podstawowa nr 4 w Knurowie |
| Numer punktu poboru | 01/9504010/1 |
| Adres | ul. Jana Kilińskiego 6, 44-193 Knurów |
| Przeznaczenia | Szkoła - kuchnia |
| Granice własności urządzeń i miejsce dostarczania i odbioru energii elektrycznej | Zaciski prądowe na wyjściu przewodów od zabezpieczeń w złączu w kierunku instalacji odbiorcy |
| Typ zabezpieczeń przedlicznikowych | Bi |
| Wielkość zabezpieczeń przedlicznikowych | 50 |
| Typ przyłącza | Kablowe |
| Moc umowna [kW] | 31 |
| Moc przyłączenia [kW] | 34,6 |
| Grupa taryfowa | C11 |
| Grupa przyłączeniowa | V |
| Nazwa odbiorcy | Miejska Szkoła Podstawowa nr 4 w Knurowie |
| Numer punktu poboru | 01/9504011/1 |
| Adres | ul. Jana Kilińskiego 6, 44-193 Knurów |
| Przeznaczenia | Szkoła |
| Granice własności urządzeń i miejsce dostarczania i odbioru energii elektrycznej | Zaciski prądowe na wyjściu przewodów od zabezpieczeń w złączu w kierunku instalacji odbiorcy |
| Typ zabezpieczeń przedlicznikowych | Bi |
| Wielkość zabezpieczeń przedlicznikowych | 40 |
| Typ przyłącza | Kablowe |
| Moc umowna [kW] | 26 |
| Moc przyłączenia [kW] | 27,7 |
| Grupa taryfowa | C11 |
| Grupa przyłączeniowa | V |

Planowana średnioroczna ilość dostarczanej energii elektrycznej [kWh] -  72 177

5.

| Nazwa odbiorcy | Miejska Szkoła Podstawowa nr 6 im. Królowej Jadwigii w Knurowie |
| --- | --- |
| Numer punktu poboru | 01/9003269/1 |
| Adres | ul. Stefana Batorego 5, 44-194 Knurów |
| Przeznaczenia | Szkoła – budynek „A” |
| Granice własności urządzeń i miejsce dostarczania i odbioru energii elektrycznej | Zaciski prądowe na wyjściu przewodów od zabezpieczeń w złączu w kierunku instalacji odbiorcy |
| Typ zabezpieczeń przedlicznikowych | Bi |
| Wielkość zabezpieczeń przedlicznikowych | 63 |
| Typ przyłącza | Kablowe |
| Moc umowna [kW] | 40 |
| Moc przyłączenia [kW] | 40 |
| Grupa taryfowa | C11 |
| Grupa przyłączeniowa | V |
| Nazwa odbiorcy | Miejska Szkoła Podstawowa nr 6 im. Królowej Jadwigii w Knurowie |
| Numer punktu poboru | 01/9003182/1 |
| Adres | ul. Stefana Batorego 7, 44-194 Knurów |
| Przeznaczenia | Szkoła – budynek „B” |
| Granice własności urządzeń i miejsce dostarczania i odbioru energii elektrycznej | Zaciski prądowe na wyjściu przewodów od zabezpieczeń w złączu w kierunku instalacji odbiorcy |
| Typ zabezpieczeń przedlicznikowych | Bi |
| Wielkość zabezpieczeń przedlicznikowych | 63 |
| Typ przyłącza | Kablowe |
| Moc umowna [kW] | 40 |
| Moc przyłączenia [kW] | 40 |
| Grupa taryfowa | C11 |
| Grupa przyłączeniowa | V |

Planowana średnioroczna ilość dostarczanej energii elektrycznej [kWh] -  88 675

6.

| Nazwa miejsca dostarczania | Miejska Szkoła Podstawowa Nr 7 w Knurowie |
| --- | --- |
| Adres | ul. Jedności Narodowej 5, 44-194 Knurów |
| Moc przyłączenia [kW] | 52 |
| Grupa przyłączeniowa | IV |
| Grupa taryfowa | C21 |
| Współczynnik mocy tg φ0 | 0,4 |
| Charakterystyka przyłącza |
|  | Zaciski prądowe na wyjściu kabla z rozdzielni nN stacji transformatorowej |
| Moc przyłączenia [kW] | 52 |
| Kod PPE | PLGZEO00000590748333000011408784 |
| Przekładniki prądowe | 75/2 |
| Minimalna moc umowna | 10 kW |
| Lokalizacja układu pomiarowo-rozliczeniowego | Rozdzielnia główna URD |
| Układ podstawowy | TD |
| Układ rezerwowy | TD |
| Miejsce dostarczenia energii elektrycznej stanowią | Zaciski prądowe na wyjściu przewodów od zabezpieczenia w ZK w kierunku instalacji odbiorcy |
| Miejsce rozgraniczenia własności urządzeń elektroenergetycznych pomiędzy OSD a klientem | Zaciski prądowe na wyjściu przewodów od zabezpieczenia w ZK w kierunku instalacji odbiorcy |
| Charakterystyka miejsca dostarczania energii elektrycznej |
| Napięcie znamionowe | 0,4 kV |
| Nazwa stacji | Zasilanie ze stacji OSD G742 |

Planowana średnioroczna ilość dostarczanej energii elektrycznej [kWh] -  110 221

7.

| Miejska Szkoła Podstawowa nr 9 im. Marii Konopnickiej w Knurowie |
| --- |
| Adres | al. Lipowa 12, 44-196 Knurów |
| Moc przyłączenia [kW] | 104 |
| Grupa przyłączeniowa | IV |
| Grupa taryfowa | C21 |
| Nr ewidencyjny w systemie bilingowym | WO 01-1823 |
| Współczynnik mocy tg φ0 | 0,4 |
| Charakterystyka przyłącza |
| Nazwa miejsca dostarczania | Zaciski prądowe na wyjściu kabla z rozdzielni nN stacji transformatorowej |
| Moc przyłączenia [kW] | 21 |
| Kod PPE | PLGZEO00000590748333000011228155 |
| Przekładniki prądowe | 150/5 A |
| Minimalna moc umowna | 21 kW |
| Lokalizacja układu pomiarowo-rozliczeniowego | Rozdzielnia główna URD |
| Nr/własność licznika |
| Układ podstawowy | 94032999/TD |
| Układ rezerwowy | TD |
| Miejsce dostarczenia energii elektrycznej stanowią | Zaciski prądowe na wyjściu kabla z rozdzielni nN stacji transformatorowej |
| Miejsce rozgraniczenia własności urządzeń elektroenergetycznych pomiędzy OSD a klientem | Zaciski prądowe na wyjściu kabla z rozdzielni nN stacji transformatorowej |
| Charakterystyka miejsca dostarczania energii elektrycznej |
| Napięcie znamionowe | 0,4 kV |
| Nazwa stacji | Zasilanie ze stacji OSD G742 |

Planowana średnioroczna ilość dostarczanej energii elektrycznej [kWh] – 123 441

8.

| Nazwa odbiorcy | Miejskie Przedszkole nr 2 im. Jana Brzechwy w Knurowie |
| --- | --- |
| Numer punktu poboru | 01/9008107/1 |
| Adres | ul. Lotników 3 44-196 Knurów |
| Przeznaczenia | Przedszkole |
| Granice własności urządzeń i miejsce dostarczania i odbioru energii elektrycznej | Zaciski prądowe na wyjściu przewodów od zabezpieczeń w złączu w kierunku instalacji odbiorcy |
| Typ zabezpieczeń przedlicznikowych | Bi |
| Wielkość zabezpieczeń przedlicznikowych | 25 |
| Typ przyłącza | Kablowe |
| Moc umowna [kW] | 16,5 |
| Moc przyłączenia [kW] | 16,5 |
| Grupa taryfowa | C11 |
| Grupa przyłączeniowa | V |

Planowana średnioroczna ilość dostarczanej energii elektrycznej [kWh] – 18 271

9.

| Nazwa odbiorcy | Miejskie Przedszkole nr 3 im. Juliana Tuwima w Knurowie |
| --- | --- |
| Numer punktu poboru | 01/9500140/1 |
| Adres | ul. Jana Kilińskiego 10, 44-193 Knurów |
| Przeznaczenia | Przedszkole |
| Granice własności urządzeń i miejsce dostarczania i odbioru energii elektrycznej | Zaciski prądowe na wyjściu przewodów od zabezpieczeń w złączu w kierunku instalacji odbiorcy |
| Typ zabezpieczeń przedlicznikowych | Bi |
| Wielkość zabezpieczeń przedlicznikowych | 63 |
| Typ przyłącza | Kablowe |
| Moc umowna [kW] | 40 |
| Moc przyłączenia [kW] | 40 |
| Grupa taryfowa | C11 |
| Grupa przyłączeniowa | V |

Planowana średnioroczna ilość dostarczanej energii elektrycznej [kWh] – 10 989

10.

| Nazwa odbiorcy | Miejskie Przedszkole nr 7 w Knurowie |
| --- | --- |
| Numer punktu poboru | 01/9003156/1 |
| Adres | ul. Jarosława Dąbrowskiego 21a, 44-194 Knurów |
| Przeznaczenia | Przedszkole |
| Granice własności urządzeń i miejsce dostarczania i odbioru energii elektrycznej | Zaciski prądowe na wyjściu przewodów od zabezpieczeń w złączu w kierunku instalacji odbiorcy |
| Typ zabezpieczeń przedlicznikowych | Bm |
| Wielkość zabezpieczeń przedlicznikowych | 32 |
| Typ przyłącza | Kablowe |
| Moc umowna [kW] | 22,1 |
| Moc przyłączenia [kW] | 22,1 |
| Grupa taryfowa | C11 |
| Grupa przyłączeniowa | V |
| Nazwa odbiorcy | Miejskie Przedszkole nr 7 w Knurowie |
| Numer punktu poboru | 01/9004005/1 |
| Adres | ul. dr. Floriana Ogara 2, 44-190 Knurów |
| Przeznaczenia | Przedszkole |
| Granice własności urządzeń i miejsce dostarczania i odbioru energii elektrycznej | Zaciski prądowe na wyjściu przewodów od zabezpieczeń w złączu w kierunku instalacji odbiorcy |
| Typ zabezpieczeń przedlicznikowych | Bi |
| Wielkość zabezpieczeń przedlicznikowych | 50 |
| Typ przyłącza | Kablowe |
| Moc umowna [kW] | 32,9 |
| Moc przyłączenia [kW] | 34,6 |
| Grupa taryfowa | C11 |
| Grupa przyłączeniowa | V |

Planowana średnioroczna ilość dostarczanej energii elektrycznej [kWh] – 49 675

11.

| Nazwa odbiorcy | Miejskie Przedszkole nr 12 im. Janusza Korczaka w Knurowie |
| --- | --- |
| Numer punktu poboru | 01/9004285/4 |
| Adres | ul. Armii Krajowej 5 44-194 Knurów |
| Przeznaczenia | Przedszkole |
| Granice własności urządzeń i miejsce dostarczania i odbioru energii elektrycznej | Zaciski prądowe na wyjściu przewodów od zabezpieczeń w złączu w kierunku instalacji odbiorcy |
| Typ zabezpieczeń przedlicznikowych | Bi |
| Wielkość zabezpieczeń przedlicznikowych | 63 |
| Typ przyłącza | Kablowe |
| Moc umowna [kW] | 40 |
| Moc przyłączenia [kW] | 40 |
| Grupa taryfowa | C11 |
| Grupa przyłączeniowa | V |

Planowana średnioroczna ilość dostarczanej energii elektrycznej [kWh] – 31 211

12.

| Nazwa odbiorcy | Miejskie Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 13 w Knurowie |
| --- | --- |
| Numer punktu poboru | 01/9006414/1 |
| Adres | ul. Piłsudczyków 4, 44-194 Knurów |
| Przeznaczenia | Przedszkole |
| Granice własności urządzeń i miejsce dostarczania i odbioru energii elektrycznej | Zaciski prądowe na wyjściu przewodów od zabezpieczeń w złączu w kierunku instalacji odbiorcy |
| Typ zabezpieczeń przedlicznikowych | Bi |
| Wielkość zabezpieczeń przedlicznikowych | 63 |
| Typ przyłącza | Kablowe |
| Moc umowna [kW] | 40 |
| Moc przyłączenia [kW] | 40 |
| Grupa taryfowa | C11 |
| Grupa przyłączeniowa | V |

Planowana średnioroczna ilość dostarczanej energii elektrycznej [kWh] – 21 405

13.

| Nazwa odbiorcy | Miejski Żłobek w Knurowie |
| --- | --- |
| Numer punktu poboru | 01/9176232/1 |
| Adres | ul. Wiosenna 1 44-196 Knurów |
| Przeznaczenia | żłobek |
| Granice własności urządzeń i miejsce dostarczania i odbioru energii elektrycznej | Zaciski prądowe na wyjściu przewodów od zabezpieczeń w złączu w kierunku instalacji odbiorcy |
| Typ zabezpieczeń przedlicznikowych | bd |
| Wielkość zabezpieczeń przedlicznikowych | 63 |
| Typ przyłącza | Napięciowo - kablowe |
| Moc umowna [kW] | 40 |
| Moc przyłączenia [kW] | 40 |
| Grupa taryfowa | C11 |
| Grupa przyłączeniowa | V |

Planowana średnioroczna ilość dostarczanej energii elektrycznej [kWh] – 20 405